一．样本类型

检测样本包括新鲜肿瘤组织、石蜡包埋肿瘤组织块和石蜡组织切片等。

二．送样要求

n     新鲜肿瘤组织块:要求提供25mg左右（大于米粒大小即可）的样本(手术样本或肠检样本)，将样本放置于10％中性福尔马林溶液中，常温运输。

n     石蜡包埋肿瘤组织块:要求提供石蜡包埋组织1块，常温保存、运输。剩余蜡块归还。

n     石蜡包埋肿瘤组织切片

为了提高基因组DNA提取的效率，推荐按如下要求准备送检样本:

1. 切片厚度5-8 μm，切片数量取决于肿瘤组织的大小。

2. 切片结束后，不必进行铺片和贴片处理，直接用干净的镊子将组织切片转移至

干净的离心管、小玻璃瓶（或其它可密闭的容器）中。

3. 每个离心管放5张面积约250 mm2（成人拇指盖大小）的肿瘤组织切片。

4. 如果肿瘤组织切片的面积较小，请适当增加切片的数量（不超过10张）。

5. 送样时请提供两管待测样本，其中一管用于检测，另一管作为备用材料。

6. 样本常温保存、运输。

n     若不能按上述操作提供样本，请提供10张标准石蜡组织切片（未经染色的白片）；

不接收染过色的切片！

三．样本信息

送样时，请务必写清楚如下信息：医院名称、患者姓名、性别、年龄、联系方式、科室和诊断结果等。